|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kunde:** |  | | | | |  | **Montør / Dato:** | **/** | **/** | **/** | **/** | **/** |
| **Adresse:** | |  | | | |  |  |  |  |  |  |  |
| **Mail:** | |  | | | |  |  |  |  |  |  |  |
| **Kontaktperson:** | | |  | **Tlf.:** |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Slutkontrol** | OK | **Slutkontrol** | OK |
| Biomassekedler og -ovne |  | Kabelføring i bygning |  |
| Brandsikring af rum |  | Sammenkobling af moduler |  |
| Skorstensfunktion |  | Funktionsafprøvning |  |
| Tilsl. til skorsten |  | Varmepumpeanlæg |  |
| Tilsl. til varmefordelende anlæg |  | Montage af varmepumpe |  |
| Tilsl. til akkumuleringstank |  | Inst. af varmeoptagesystem |  |
| Tilsl. til brugsvand |  | Dræn afløb |  |
| Indregulering/måling |  | Isolering af rør |  |
| Trykprøvning |  | Tilsl. til varmeforbrugende anlæg |  |
| Funktionsafprøvning |  | Tilsl. til brugsvand |  |
| Solvarmeanlæg |  | Indregulering/måling |  |
| Montage af solfangere |  | Trykprøvning |  |
| Fastgørelse af solfangere |  | Funktionsafprøvning |  |
| Sammenkobling af solfangere |  | Andet / tilføjelser |  |
| Rørføring gennem klimaskærm |  |  |  |
| Rørføring i bygning |  |  |  |
| Tilsl. til varmefordelende anlæg |  |  |  |
| Tilsl. til akkumuleringstank |  |  |  |
| Tilsl. til brugsvand |  |  |  |
| Indregulering/måling |  |  |  |
| Trykprøvning |  |  |  |
| Funktionsafprøvning |  |  |  |
| **Solcelleanlæg** |  |  |  |
| Montage af moduler |  |  |  |
| Fastgørelse af moduler |  |  |  |
| Max udbytte af anlægget |  |  |  |
| Kabelføring i klimaskærm |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VE-ansvarliges opgaver og dokumentation (udfyldes af VE-ansvarlig) | OK | Ikke aktuel | Dato | Signatur |
| Projektering af anlægget er i overensstemmelse med lovgivningen |  |  |  |  |
| Anlægget er projekteret og udført med størst mulige energieffektivitet |  |  |  |  |
| Anlægget er anmeldt/ansøgt korrekt til relevant myndighed |  |  |  |  |
| Opgaven er bemandet med medarbejdere, der er kvalificerede til opgaven |  |  |  |  |
| Nødvendig instruktion givet, herunder ved installation, der afviger fra det forudsatte |  |  |  |  |
| Skriftlige instruktioner er udleveret til medarbejderne i nødvendigt omfang |  |  |  |  |
| Medarbejderne er gjort bekendt med, hvad der er aftalt med kunden |  |  |  |  |
| Foreskrevne kontroller, afprøvninger og målinger er udført og vurderet |  |  |  |  |
| Afvigelser/reklamationer er registreret/behandlet/udbedret |  |  |  |  |
| Arbejdet er udført iht. gældende bestemmelser og kan som helhed godkendes |  |  |  |  |
| Er der ført tilsyn med det udførte arbejde? |  |  |  |  |

**Dato: Underskrift – montør**