|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kunde:** |  |  | **Montør / Dato:** | **/** | **/** | **/** | **/** | **/** |
| **Adresse:** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Mail:** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Kontaktperson:** |  | **Tlf.:**  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Anlægsinformation**  |
| Fabrikat: |  |
| Type: |  |
| Kollektortype:  |  |
| Kollektorlængde:  |  |
| Serienummer: |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
| **Slutkontrol for varmepumpeanlæg** |
| **Før idriftsættelse** | **OK** | **Opstart** | **OK** |
| Kollektorsystem fyldt | [ ]  | Frem temperatur: C• | [ ]  |
| Kollektersystem udluftet | [ ]  | Retur temperatur: C• | [ ]  |
| Brinekoncentration kontrolleret  | [ ]  | Diff. Temperatur ind/ud: C• | [ ]  |
| Varmesystem fyldt | [ ]  | Indstilling af cirkulationspumpe | [ ]  |
| Varmesystem udluftet | [ ]  | Indstilling ag pumpe til brinekreds | [ ]  |
| Varmekurve indstillet | [ ]  | Funktionsafprøvning efter fabrikantens anvisning | [ ]  |
| **Ved idriftsættelse** | **OK** | **Andet / tilføjelser** | **OK** |
| Fabrikantens vejledning fulgt | [ ]  |  | [ ]  |
| Korrekt montering af varmepumpe | [ ]  |  | [ ]  |
| Installation af varmeoptagesystem | [ ]  |  | [ ]  |
| Dræn afløb | [ ]  |  | [ ]  |
| Isolering af rør | [ ]  |  | [ ]  |
| Tilslutning til varmeforbrugende anlæg | [ ]  |  | [ ]  |
| Tilslutning til brugsvand | [ ]  |  | [ ]  |
| Indregulering af anlæg | [ ]  |  | [ ]  |
| Trykprøvning | [ ]  |  | [ ]  |
| Udeføler | [ ]  |  | [ ]  |
| Funktionsafprøvning | [ ]  |  | [ ]  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VE-ansvarliges opgaver og dokumentation (udfyldes af VE-ansvarlig) | OK | Ikke aktuel | Dato  | Signatur |
| Projektering af anlægget er i overensstemmelse med lovgivningen | [ ]  | [ ]  |  |  |
| Anlægget er projekteret og udført med størst mulige energieffektivitet  | [ ]  | [ ]  |  |  |
| Anlægget er anmeldt/ansøgt korrekt til relevant myndighed  | [ ]  | [ ]  |  |  |
| Opgaven er bemandet med medarbejdere, der er kvalificerede til opgaven | [ ]  | [ ]  |  |  |
| Nødvendig instruktion givet, herunder ved installation, der afviger fra det forudsatte | [ ]  | [ ]  |  |  |
| Skriftlige instruktioner er udleveret til medarbejderne i nødvendigt omfang  | [ ]  | [ ]  |  |  |
| Medarbejderne er gjort bekendt med, hvad der er aftalt med kunden  | [ ]  | [ ]  |  |  |
| Foreskrevne kontroller, afprøvninger og målinger er udført og vurderet | [ ]  | [ ]  |  |  |
| Afvigelser/reklamationer er registreret/behandlet/udbedret  | [ ]  | [ ]  |  |  |
| Arbejdet er udført iht. gældende bestemmelser og kan som helhed godkendes  | [ ]  | [ ]  |  |  |
| Er der ført tilsyn med det udførte arbejde? | [ ]  | [ ]  |  |  |

**Dato: Underskrift – montør**