Bilag 11.1 Slutkontrol og afleveringsdokumentation

| [Indsæt virksomhedsnavn] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rapportnummer: _____________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kundenavn: |  |  |  |  | Montør/Dato: |  | / |  | / |  | / |  |  | / | / |
| Adresse: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mail: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kontaktperson: |  | Tlf.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Anlægsinformation |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fabrikat: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Type: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kollektortype: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kollektorlængde: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Serienummer: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Slutkontrol for varmepumpeanlæg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Før idriftsættelse |  |  | OK | Opstart |  |  |  |  |  |  |  | OK |  |  |  |
| Kollektorsystem fyldt |  |  | ☐ | Frem temperatur: C• |  |  |  |  |  |  |  | ☐ |  |  |  |
| Kollektersystem udluftet |  |  | ☐ | Retur temperatur: C• |  |  |  |  |  |  |  | ☐ |  |  |  |
| Brinekoncentration kontrolleret |  |  | ☐ | Diff. Temperatur ind/ud: C• |  |  |  |  |  |  |  | ☐ |  |  |  |
| Varmesystem fyldt |  |  | ☐ | Indstilling af cirkulationspumpe |  |  |  |  |  |  |  | ☐ |  |  |  |
| Varmesystem udluftet |  |  | ☐ | Indstilling af pumpe til brinekreds |  |  |  |  |  |  |  | ☐ |  |  |  |
| Varmekurve indstillet |  |  | ☐ | Funktionsafprøvning efter fabrikantens anvisning |  |  |  |  |  |  |  | ☐ |  |  |  |
| Ved idriftsættelse |  |  | OK | Andet / tilføjelser |  |  |  |  |  |  |  | OK |  |  |  |
| Fabrikantens vejledning fulgt |  |  | ☐ |  |  |  |  |  |  |  |  | ☐ |  |  |  |
| Korrekt montering af varmepumpe |  |  | ☐ |  |  |  |  |  |  |  |  | ☐ |  |  |  |
| Installation af varmeoptagesystem |  |  | ☐ |  |  |  |  |  |  |  |  | ☐ |  |  |  |
| Dræn afløb |  |  | ☐ |  |  |  |  |  |  |  |  | ☐ |  |  |  |
| Isolering af rør |  |  | ☐ |  |  |  |  |  |  |  |  | ☐ |  |  |  |
| Tilslutning til varmeforbrugende anlæg |  |  | ☐ |  |  |  |  |  |  |  |  | ☐ |  |  |  |
| Tilslutning til brugsvand |  |  | ☐ |  |  |  |  |  |  |  |  | ☐ |  |  |  |
| Indregulering af anlæg |  |  | ☐ |  |  |  |  |  |  |  |  | ☐ |  |  |  |
| Trykprøvning |  |  | ☐ |  |  |  |  |  |  |  |  | ☐ |  |  |  |
| Udeføler |  |  | ☐ |  |  |  |  |  |  |  |  | ☐ |  |  |  |
| Funktionsafprøvning |  |  | ☐ |  |  |  |  |  |  |  |  | ☐ |  |  |  |
| VE-ansvarliges opgaver og dokumentation (udfyldes af VE-ansvarlig) |  |  |  |  |  | OK |  | Ikke aktuel |  | Dato |  |  | Signatur |  |  |
| Projektering af anlægget er i overensstemmelse med lovgivningen |  |  |  |  |  | ☐ |  | ☐ |  |  |  |  |  |  |  |
| Anlægget er projekteret og udført med størst mulige energieffektivitet |  |  |  |  |  | ☐ |  | ☐ |  |  |  |  |  |  |  |
| Anlægget er anmeldt/ansøgt korrekt til relevant myndighed |  |  |  |  |  | ☐ |  | ☐ |  |  |  |  |  |  |  |
| Opgaven er bemandet med medarbejdere, der er kvalificerede til opgaven |  |  |  |  |  | ☐ |  | ☐ |  |  |  |  |  |  |  |
| Nødvendig instruktion givet, herunder ved installation, der afviger fra det forudsatte |  |  |  |  |  | ☐ |  | ☐ |  |  |  |  |  |  |  |
| Skriftlige instruktioner er udleveret til medarbejderne i nødvendigt omfang |  |  |  |  |  | ☐ |  | ☐ |  |  |  |  |  |  |  |
| Medarbejderne er gjort bekendt med, hvad der er aftalt med kunden |  |  |  |  |  | ☐ |  | ☐ |  |  |  |  |  |  |  |
| Foreskrevne kontroller, afprøvninger og målinger er udført og vurderet |  |  |  |  |  | ☐ |  | ☐ |  |  |  |  |  |  |  |
| Afvigelser/reklamationer er registreret/behandlet/udbedret |  |  |  |  |  | ☐ |  | ☐ |  |  |  |  |  |  |  |
| Arbejdet er udført iht. gældende bestemmelser og kan som helhed godkendes |  |  |  |  |  | ☐ |  | ☐ |  |  |  |  |  |  |  |
| Er der ført tilsyn med det udførte arbejde? |  |  |  |  |  | ☐ |  | ☐ |  |  |  |  |  |  |  |

| Dato: ___________________________________ | Underskrift – Montør: __________________________________ |
| --- | --- |