Bilag 11.2 Slutkontrol og afleveringsdokumentation

| [Indsæt virksomhedsnavn] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rapportnummer: _____________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kundenavn: |  |  |  | Montør/Dato: |  | / |  | / |  | / |  |  | / | / |
| Adresse: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mail: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kontaktperson: | Tlf.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Slutkontrol |  |  | Slutkontrol |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Biomassekedler og -ovne |  | OK | Solcelleanlæg |  |  |  |  |  |  |  | OK |  |  |  |
| Brandsikring af rum |  | ☐ | Montage af moduler |  |  |  |  |  |  |  | ☐ |  |  |  |
| Skorstensfunktion |  | ☐ | Fastgørelse af moduler |  |  |  |  |  |  |  | ☐ |  |  |  |
| Tilsl. til skorsten |  | ☐ | Max udbytte af anlægget |  |  |  |  |  |  |  | ☐ |  |  |  |
| Tilsl. til varmefordelende anlæg |  | ☐ | Kabelføring i klimaskærm |  |  |  |  |  |  |  | ☐ |  |  |  |
| Tilsl. til akkumuleringstank |  | ☐ | Kabelføring i bygning |  |  |  |  |  |  |  | ☐ |  |  |  |
| Tilsl. til brugsvand |  | ☐ | Sammenkobling af moduler |  |  |  |  |  |  |  | ☐ |  |  |  |
| Indregulering/måling |  | ☐ | Funktionsafprøvning |  |  |  |  |  |  |  | ☐ |  |  |  |
| Trykprøvning |  | ☐ | Varmepumpeanlæg |  |  |  |  |  |  |  | OK |  |  |  |
| Funktionsafprøvning |  | ☐ | Montage af varmepumpe |  |  |  |  |  |  |  | ☐ |  |  |  |
| Solvarmeanlæg |  | OK | Inst. af varmeoptagesystem |  |  |  |  |  |  |  | ☐ |  |  |  |
| Montage af solfangere |  | ☐ | Dræn afløb |  |  |  |  |  |  |  | ☐ |  |  |  |
| Fastgørelse af solfangere |  | ☐ | Isolering af rør |  |  |  |  |  |  |  | ☐ |  |  |  |
| Sammenkobling af solfangere |  | ☐ | Tilsl. til varmeforbrugende anlæg |  |  |  |  |  |  |  | ☐ |  |  |  |
| Rørføring gennem klimaskærm |  | ☐ | Tilsl. til brugsvand |  |  |  |  |  |  |  | ☐ |  |  |  |
| Rørføring i bygning |  | ☐ | Indregulering/måling |  |  |  |  |  |  |  | ☐ |  |  |  |
| Tilsl. til varmefordelende anlæg |  | ☐ | Trykprøvning |  |  |  |  |  |  |  | ☐ |  |  |  |
| Tilsl. til akkumuleringstank |  | ☐ | Funktionsafprøvning |  |  |  |  |  |  |  | ☐ |  |  |  |
| Tilsl. til brugsvand |  | ☐ | Andet / tilføjelser |  |  |  |  |  |  |  | OK |  |  |  |
| Indregulering/måling |  | ☐ |  |  |  |  |  |  |  |  | ☐ |  |  |  |
| Trykprøvning |  | ☐ |  |  |  |  |  |  |  |  | ☐ |  |  |  |
| Funktionsafprøvning |  | ☐ |  |  |  |  |  |  |  |  | ☐ |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ☐ |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ☐ |  |  |  |
| VE-ansvarliges opgaver og dokumentation (udfyldes af VE-ansvarlig) |  |  |  |  | OK |  | Ikke aktuel |  | Dato |  |  | Signatur |  |  |
| Projektering af anlægget er i overensstemmelse med lovgivningen |  |  |  |  | ☐ |  | ☐ |  |  |  |  |  |  |  |
| Anlægget er projekteret og udført med størst mulige energieffektivitet |  |  |  |  | ☐ |  | ☐ |  |  |  |  |  |  |  |
| Anlægget er anmeldt/ansøgt korrekt til relevant myndighed |  |  |  |  | ☐ |  | ☐ |  |  |  |  |  |  |  |
| Opgaven er bemandet med medarbejdere, der er kvalificerede til opgaven |  |  |  |  | ☐ |  | ☐ |  |  |  |  |  |  |  |
| Nødvendig instruktion givet, herunder ved installation, der afviger fra det forudsatte |  |  |  |  | ☐ |  | ☐ |  |  |  |  |  |  |  |
| Skriftlige instruktioner er udleveret til medarbejderne i nødvendigt omfang |  |  |  |  | ☐ |  | ☐ |  |  |  |  |  |  |  |
| Medarbejderne er gjort bekendt med, hvad der er aftalt med kunden |  |  |  |  | ☐ |  | ☐ |  |  |  |  |  |  |  |
| Foreskrevne kontroller, afprøvninger og målinger er udført og vurderet |  |  |  |  | ☐ |  | ☐ |  |  |  |  |  |  |  |
| Afvigelser/reklamationer er registreret/behandlet/udbedret |  |  |  |  | ☐ |  | ☐ |  |  |  |  |  |  |  |
| Arbejdet er udført iht. gældende bestemmelser og kan som helhed godkendes |  |  |  |  | ☐ |  | ☐ |  |  |  |  |  |  |  |
| Er der ført tilsyn med det udførte arbejde? |  |  |  |  | ☐ |  | ☐ |  |  |  |  |  |  |  |

| Dato: ___________________________________ | Underskrift – Montør: __________________________________ |
| --- | --- |